| 县城新区苍南大道（萧江塘河-横阳支江）道路拓宽工程阀门采购暂定量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 暂定数量 | 最高限价（含税含运费） | 备注 |
| 1 | 快速排气阀 | DN80 | P41X-10Q | 台 | 3 | 869 |  |
| 2 | 快速排气阀 | DN100 | P41X-10Q | 台 | 2 | 1056 |  |
| 3 | 快速排气阀 | DN200 | P41X-10Q | 台 | 1 | 2596 |  |
| 4 | 闸阀含伸缩器 | DN80 | Z41H-10C | 套 | 3 | 1375 |  |
| 5 | 闸阀含伸缩器 | DN100 | Z41H-10C | 套 | 2 | 1639 |  |
| 6 | 闸阀含伸缩器 | DN150 | Z41H-10C | 套 | 38 | 2657 |  |
| 7 | 蝶阀含伸缩器 | DN100 | D343H-10C | 套 | 1 | 1084 |  |
| 8 | 蝶阀含伸缩器 | DN200 | Z41H-10C | 套 | 1 | 2563 |  |
| 9 | 蝶阀含伸缩器 | DN300 | Z41H-10C | 套 | 20 | 4367 |  |
| 10 | 蝶阀含伸缩器 | DN400 | Z41H-10C | 套 | 12 | 7007 |  |
| 1.供货时提供必要的产品合格证、检测报告等相关资料。 2.采购总量为暂定量，以实际发生工程量为准。 |  |  |  |  |  |  |  |